บันทึกปฏิบัติการแก้ไขการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

Date……………………………Test…………………………Instrument………………………………………

# สภาพปัญหา

number of control affect 		(  1 		(  2

ความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดกับการราบงานผลผู้ป่วย 	(  high		(  low		(  imprecise

ผลการทบทวน IQC Chart/data และการตรวจสอบอื่นๆ

วันที่ทบทวน        ………………../……………../…………………

Reagent : Lot No………………………………………………….Exp.date……………………….…………..

Control material : Lot No. ………………………………………..Exp.date……………….…………………..

Calibration : test…………………………………………………ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่………………………….

Instrument: บำรุงรักษา………………………………………….ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่…………………………..

Other………………………………………………………………………………………………………………

# ผลกระทบต่อการรายงานผลผู้ป่วย

(  ไม่มีผลกระทบ		(  มีผลกระทบ

# สรุปสาเหตุของปัญหาเกิดจาก

(  Reagent 	( Calibration	( Control material   (  Instrument  ( Human

- อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………………………..

# ปฏิบัติการแก้ไข

( Repeat Control material		( Fresh Control material	   ( ทดสอบตัวอย่างผู้ป่วยใหม่

( เปลี่ยน Control material lot ใหม่ 	( เปลี่ยน Reagent ขวดใหม่   ( เปลี่ยน Reagent lot ใหม่

( ทำ Calibration ใหม่		( เปลี่ยน Calibrator ใหม่

( ทำความสะอาด/บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์(ระบุ)………………………………………………………….

( การจัดการกับเครื่องมือ/อุปกรณ์(ระบุ)………………………………………………………………………..

( ส่งตัวอย่างผู้ป่วยไปให้หน่วยงานอื่น		( เก็บตัวอย่างผู้ป่วยรอจนกว่าการแก้ไขเป็นที่น่าพอใจ

( อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………..

ผลการแก้ไข : 	( แก้ไขได้	( แก้ไขไม่ได้	(  ติดตามเฝ้าระวัง

ลงนามผู้แก้ไข/บันทึกการแก้ไข…………………………………………วันที่…………………………………