การเก็บรักษาและการบริหารวัคซีน

วัคซีน (vaccine)  หมายถึง ชีววัตถุที่ทำหน้าที่เป็น Antigen และสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง

Antibody ได้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

- วัคซีนตัวเป็น (Live attenuated vaccine)

เป็นวัคซีนที่ผลิตจากการนำเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่มาทำให้ความแรงลดลงจนไม่เป็นอันตรายและไม่ทำให้เกิดโรค แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ได้นาน วัคซีนสำหรับป้องกันแบคทีเรีย ได้แก่ BCG, Typhoid ชนิดกิน ส่วนวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัส  ได้แก่ OPV, MMR, Varicella vaccine

- วัคซีนตัวตาย (Killed vaccine or Inactive vaccine)

เป็นวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อที่ทำให้ตายแล้ว โดยอาจใช้เชื้อโรคทั้งตัวหรือเอาเฉพาะบางส่วน การให้วัคซีนชนิดนี้ต้องให้ในขนาดสูง และให้ซ้ำเพื่อให้ร่างกายสร้าง antibody ได้ปริมาณมากพอที่จะป้องกันโรคได้  ตัวอย่าง ได้แก่  Pertussis, Rabies, Hepaptitis A, JE vaccine

- ท็อกซอยด์ (Toxoid or Antitoxin)

เป็นวัคซีนที่เตรียมจากการนำ toxin หรือ exotoxin ของแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสารก่อโรค treat ด้วยฟอร์มาลีน หรือสารเคมีอื่นหรือความร้อน ทำให้พิษของ toxin หมดไป แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง antitoxin เพื่อไป neutralized พิษของ toxin เช่น tetanus toxoid, diphtheria toxoid เป็นต้น

- Subunit vaccine

เป็นวัคซีนที่เตรียมจากการนำส่วนเฉพาะของแบคทีเรียหรือไวรัส ที่มีสมบัติเป็น antigen

เช่น Influenza virus vaccine เตรียมโดยกำจัดส่วนของไวรัสที่ไม่ต้องการออกไป เหลือแต่ส่วนที่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง antibody ต่อเชื้อได้

การเก็บรักษาวัคซีน

วัคซีนเป็นชีววัตถุที่มีความไวต่อความร้อน และสูญเสียคุณภาพได้ ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง ถ้าวัคซีนสูญเสียคุณภาพไปแล้วแม้ว่าจะนำกลับมาไว้ที่อุณหภูมิที่ถูกต้องก็ไม่สามารถมีคุณภาพดีเช่นเดิมได้ วัคซีนทุกชนิดจะสูญเสียคุณภาพเมื่อถูกความร้อน แต่วัคซีนแต่ละชนิดไวต่อความร้อนไม่เท่ากัน วัคซีนบางชนิดนอกจากไวต่อความร้อนแล้วยังไวต่อความเย็นด้วย โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C จะทำให้วัคซีนเหล่านี้สูญเสียคุณภาพ ดังนั้นวัคซีนบางชนิดนอกจากจะหลีกเลี่ยงต่อการสัมผัสกับความร้อนแล้ว จะต้องไม่อยู่ในที่อุณหภูมิเย็นจัดที่ทำให้วัคซีนเหล่านี้แข็งตัวด้วย

นำเสนอโดย นศภ.ธัญญามาศ ฟุ้งธรรมสาร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

| วัคซีนที่ไวต่อความร้อนมาก | OPV ชนิดกิน | วัคซีนที่ไวต่อความเย็นมาก | HBV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MMR |  | JE ชนิดน้ำ |
|  | DTP, DTP-Heb B |  | DTP, DTP-Heb B |
|  | BCG, JE ชนิดน้ำ |  | dT |
|  | dT, TT, HBV |  | TT |

ดังนั้นวัคซีนบางชนิดสามารถเก็บแช่แข็งได้โดยคุณภาพไม่เสีย แต่วัคซีนบางชนิดเก็บแช่แข็งแล้วจะสูญเสียคุณภาพ

| วัคซีนที่สูญเสียคุณภาพโดยการแช่แข็ง | วัคซีนที่สามารถแช่แข็งได้ |
| --- | --- |
| HBV | OPV ชนิดกิน |
| JE ชนิดน้ำ | Measles, MMR |
| DTP, DTP-Heb B | BCG |
| dT, TT |  |

* น้ำยาละลายวัคซีนทุกชนิด (Diluents) ห้ามแช่แข็งเช่นกันเพราะอาจทำให้ขวดแตกร้าว และเกิดการปนเปื้อนได้

นอกจากนี้วัคซีนบางชนิด ได้แก่ BCG vaccine, หัดและ MMR ยังมีความไวต่อแสง ทั้งแสงอาทิตย์และแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์จึงต้องเก็บให้พ้นแสงตลอดเวลา รวมทั้งเวลาที่ผสมวัคซีนเหล่านี้แล้วและขณะรอฉีดด้วย

การเก็บวัคซีนในตู้เย็น

- วัคซีน DTP, dT, TT, HBV, DTP-Hep B, JE(ชนิดน้ำ) ให้เก็บไว้ในช่องกลางของตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ 2-8 °C ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งและถาดใต้ช่องแช่แข็ง เพราะวัคซีนเหล่านี้ ถ้าแข็งตัวจะสูญเสียคุณภาพทันที

- วัคซีน OPV ให้เก็บในช่องแช่แข็ง และเมื่อนำออกมานอกช่องแช่แข็งแล้วละลาย ก็สามารถนำไปเก็บในช่องแข็งได้อีก 5-10 ครั้ง โดยคุณภาพไม่เสียไป (กรณียังไม่เปิดใช้และ  VVM (Vaccine Vial Monitor) ไม่เปลี่ยนสี

- วัคซีนบางชนิดที่อยู่ในรูปผงแห้ง เช่น หัด MMR และ BCG องค์การอนามัยโลกได้ยกเลิกคำแนะนำการเก็บวัคซีนชนิดผงแห้ง (freezed dried vaccine) ในช่องแช่แข็ง (-15 ถึง -25 °C) แล้วเนื่องจากไม่มีความจำเป็นแต่ให้เก็บรักษาและขนส่งที่อุณหภูมิ 2-8 °C แทน

- ห้ามเก็บวัคซีนทุกชนิดที่ฝาตู้เย็น

- วัคซีนที่เบิกมาใหม่ ให้จัดเรียงตามหลัก First Expire First Out (FEFO)

- จัดเรียงให้เป็นแถวๆ และให้มีช่องว่างระหว่างแถว เพื่อให้ความเย็นกระจายทั่วถึง

- บันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- วัคซีนที่อยู่ในรูปฃองผงแห้ง ต้องใช้น้ำยาละลายของวัคซีนชนิดนั้นๆ และผลิตจากผู้ผลิตเดียวกัน น้ำยาละลายไม่จำเป็นต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 °C ยกเว้นมีที่เก็บเพียงพอ แต่ต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ 2-8 °C เป็นเวลา 24 ชม. ก่อนที่จะใช้ผสมกับวัคซีนในวันให้บริการ มิฉะนั้นจะทำให้วัคซีนสูญเสียความแรงหลังจากผสมได้

- วัคซีนที่อยู่ในรูปของผงแห้ง เช่น หัด และMMR ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าหลังจากผสมวัคซีนเหล่านี้แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C จนถึงเวลาสิ้นสุดการให้บริการในวันนั้นหรือเก็บไว้ไม่เกิน 6 ชม. (แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน) แต่วัคซีน BCG ซึ่งผลิตโดยสภากาชาดไทย ผู้ผลิตแนะนำให้เก็บได้ไม่เกิน 2 ชม.หลังจากผสมแล้ว วัคซีนผงแห้งเหล่านี้เมื่อผสมแล้ว ควรห่อขวดด้วยกระดาษสีดำหรือกระดาษฟอยล์หรือใส่ไว้ในแผ่นโฟมใต้ฝากระติกเก็บวัคซีน โดยไม่ให้ขวดวัคซีนเปียกหรือจุ่มในน้ำด้วย

- วัคซีนชนิดน้ำ ได้แก่ DTP, dT และ TT เมื่อเปิดใช้แล้วยังเหลืออยู่ องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าสามารถเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C ได้นาน 4 สัปดาห์ โดยมีการป้องกัน ไม่ให้เกิดการปนเปื้อน แต่แผนงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย แนะนำให้เก็บวัคซีนชนิดน้ำที่ใช้กับเด็กและหญิงมีครรภ์ได้ไม่เกิน 8 ชม.หรือจนถึงเวลาสิ้นสุดการให้บริการในวันนั้นเท่านั้น หลังจากนั้นให้ทำลายวัคซีนที่เหลืออยู่

การเก็บรักษาวัคซีนกรณีไฟฟ้าดับ

1. หากทราบล่วงหน้า ไฟฟ้าดับไม่เกิน 3 ชม. เมื่อถึงเวลาไฟฟ้าดับ ให้นำไอซ์แพคซ์หรือขวดน้ำที่แช่แข็งแล้วลงมาไว้ที่ชั้นล่าง แล้วให้ปิดประตูตู้เย็นให้ตลอดเวลาจนกว่าไฟฟ้าจะมา

2. หากไฟฟ้าดับนานเกินกว่า 3 ชม. ให้ย้ายวัคซีนไปเก็บไปไว้ในหีบเย็น หรือกระติกที่มีไอซ์แพคหรือน้ำแข็งมากเพียงพอ พร้อมกับเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ แล้วให้เพิ่มน้ำแข็ง หรือเปลี่ยนไอซ์แพค เมื่อตรวจสอบพบว่าอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นมากกว่า 8 °C

การเก็บรักษาวัคซีน

| ชื่อวัคซีน | ห้ามแช่แข็ง | การเก็บรักษายาที่ยังไม่เปิดใช้ (unopened) |  | ความคงตัวหลังจากเปิดใช้แล้ว (ในตู้เย็น; 2-8 °c) NA; ไม่มีข้อมูลยืนยัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C | อุณหภูมิห้อง (*อายุสั้นลง) |  |
| Baciillus Calmette Guerin (BCG) | X |  | 6-8 ชม | ภายใน 2 ชม. แต่ต้องห่อ foil ป้องกันแสง |
| Diptheria and Tetanus (DT) |  |  | 3 วัน | ภายใน 8 ชม./ป้องกันแสง |
| Diptheria - Tetanus and Pertussis (DTP) |  |  | 3 วัน | ภายใน 8 ชม./ป้องกันแสง |
| Diptheria - Tetanus - Pertussis and Hepatitis B (DTP-Hep B) |  |  | 3 วัน | ภายใน 8 ชม./ป้องกันแสง |
| Hepatitis B Vaccine (HBV) |  |  | 2 วัน | ใช้ทันทีหลังจากเปิดขวด (การนำยาออกนอกตู้เย็น T 25-30 °C ในระยะเวลาสั้นๆ ไม่มีผลต่ออายุยา) |
| Japanese Encephalitis vaccine (JE) |  |  | - | ผงแห้ง; 1วัน ชนิดน้ำ 6 ชม./ ป้องกันแสง |
| Measles - Mumps and Rubella (MMR) | X |  | 7 วัน | ภายใน 6 ชม.หรือจนสิ้นสุดการให้บริการในวันนั้น (เวลาที่ถึงก่อน) /ป้องกันแสง |
| Measles and Rubella (MR) | X |  | 1 วัน | ภายใน 6 ชม.หรือจนสิ้นสุดการให้บริการในวันนั้น (เวลาที่ถึงก่อน) /ป้องกันแสง |
| การเก็บรักษาวัคซีน (ต่อ) |  |  |  |  |
| ชื่อวัคซีน | ห้ามแช่แข็ง | การเก็บรักษายาที่ยังไม่เปิดใช้ (unopened) |  | ความคงตัวหลังจากเปิดใช้แล้ว (ในตู้เย็น; 2-8 °c) NA; ไม่มีข้อมูลยืนยัน |
|  |  | ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C | อุณหภูมิห้อง (*อายุสั้นลง) |  |
| Oral Polio Vaccine (OPV) | X (ต้องแช่แข็งที่ -15 °C) | (เมื่อนำออกมานอกช่องแช่แข็งแล้วละลาย ก็สามารถนำไปเก็บในช่องแข็งได้อีก 5-10 ครั้ง โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียไป (กรณีที่ยังไม่เปิดใช้และ VVM ยังไม่เปลี่ยนสี) | 4 วัน | 1 วัน |
| IPV |  |  | - | 1 วัน |
| Tetanus toxoid 0.5 ml |  |  | 1 วัน | ใช้ทันที |
| Inactivated, Injectable Influenza Vaccine |  |  | NA | ภายใน 8 ชม |
| Influenza |  |  | 7 วัน | NA |